## Slide 1
Toggle switch up
Bell Start working
Toggle switch down
Bell Stop working
Program Flow
ระบบสัญญานเตือนภัย แบบ Ethernet
Program standby
Work Instruction (WI)
การใช้กริ่งสัญญานฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ หรือ เหตุที่มีผลกระทบต่อลูกบ้าน
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ)
จะต้องเป็นคนโยกสวิตช์เตือนภัยขึ้น โดยกล่องสวิตช์นี้
จะถูกติดตั้งไว้ในป้อมยาม
จากนั้นก็ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย หลังจากที่เหตุการณ์ สงบลง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ)
จะต้องกลับมาโยกสวิตช์เตือนภัยลง
เป็นอันเสร็จขั้นตอน
Show OFF
LED Status receiver 1,2,3
Show ON
LED Status receiver 1,2,3
Bell Not working
Operator Checking
Complete
Toggle switch up
YES
NO
IF
Ready
Not Ready
* Note: Receiver used 2 or 3 module
lnwIQ Sound
หมู่บ้านสุริยาเพอร์เฟค
2
จัดทำโดย คณะกรรมการ